## 数据概览
慧植本草 — 传感器数据概览 (2026-05-18 22:36:21)
参数 | 当前值 | 单位 | 适宜范围
光照 | 15901 | lux | 12000-20000 lux
pH值 | 6.36 |  | 5.5-7.0
土壤湿度 | 33 | % | 30-60%
CO₂浓度 | 610 | ppm | 400-800 ppm
空气湿度 | 68 | % | 50-65%
空气温度 | 26.5 | °C | 22-30°C
钾(K) | 28.4 | % | 20-40%
磷(P) | 192 | mg/kg | 150-250 mg/kg
NDVI | 0.72 |  | 0.6-0.9
蒸腾速率 | 4.5 |  | 3-6
电导率 | 1.22 | mS/cm | 0.8-2.0
参数 | 当前值 | 单位
空气温度 | 28.7 | °C
空气湿度 | 72.4 | %
CO₂浓度 | 422 | ppm
土壤湿度 | 44.9 | %
降雨量 | 0 | mm
风速 | 2.4 | m/s
风向 | 东南

## 设备状态
设备运行状态
设备名称 | 状态 | 功率/参数 | 类别
通风系统 | 运行中 | 65 | ventilation
LED补光灯 | 运行中 | 60 | lighting
智能水肥机 | 运行中 | 28 | irrigation
遮阳帘 | 已关闭 | 0 | shading
加热系统 | 已关闭 | 0 | heating
CO₂发生器 | 运行中 | 45 | co2

## 告警记录
告警记录
时间 | 类型 | 告警信息 | 详细描述 | 严重程度
14:34:42 | pest | 钻心虫声学信号增强 | 虫害声学识别模型检测到钻心虫活动信号增强，建议加强监测并考虑生物防治。 | warning
14:28:15 | env | 棚内湿度偏高 | 当前空气湿度68.2%，超出适宜范围（50-65%），建议开启通风系统。 | warning
14:15:00 | device | 水肥机管道压力异常 | 水肥机输出管道压力为0.42MPa，超出正常范围，建议检查管道是否堵塞。 | danger
13:55:30 | env | 光照强度波动较大 | 过去30分钟光照强度在12000-18500lux间波动，建议检查补光灯运行状态。 | info

## 历史趋势
传感器历史数据趋势
时间 | 棚内温度 | 棚内湿度 | CO₂浓度
22:06:21 | 26.6 | 67.9 | 614
22:16:21 | 26.4 | 67.9 | 612
22:26:21 | 26.6 | 68.3 | 613
22:36:21 | 26.5 | 68.3 | 614